INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzona wg:  „Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)”

| Przedmiot opracowania / obiekt budowlany: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wymaganymi instalacjami technicznymi |  |
| --- | --- |
| Adres: dz. nr 340/2, obr. 1, ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel |  |
| Inwestor, adres: Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel | Kategoria obiektu budowlanego: Kat. IX, położona w części budynku kat. XV |

opracowanie: mgr inż. arch. Michał Mielnicki, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010 adres: ul. Montwiłła 6/10, 71-601 Szczecin

1. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

Instalacje projektowane:

- Instalacje elektryczne wewnętrzne

- Instalacje wod.-kan. i kanalizacji sanitarnej

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane i wykończeniowe:

- Stolarka drzwiowa – wykonanie nowych otworów drzwiowych i montaż

- Stolarka okienna – przegląd i wykończenie montażu

- Ściana zewnętrzna i ściany wewnętrzne niewykończone i nowo projektowane,

- Elementy istniejące żelbetowe konstrukcji trybun – wykończenie wewn.

- Posadzki – wykonanie i dokończenie niewykonanych warstw posadzkowych

- Sufity podwieszane - wykonanie

- Inne prace wykończeniowe, remontowe i montażowe wg. projektu budowlanego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka budowlana obecnie jest zabudowana, na działce znajduje się budynek hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem sportowym (boisko)

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie opracowania nie znajdują się obiekty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji prac budowlanych mogą zaistnieć następujące zagrożenia:

- Uszkodzenie ciała przy wykonywaniu niewykonanej posadzki

- Uszkodzenie ciała spowodowane spadającym materiałem budowlanym przy wykonywaniu robót budowlanych

- Uszkodzenie ciała przy pracach montażowych i konstrukcyjnych

- Uszkodzenie ciała w wyniku upadku lub uderzenia

- Porażenie prądem przy pracy z zastosowaniem niesprawnych urządzeń elektrycznych oraz przy niezabezpieczonej instalacji elektrycznej

- Zatrucie preparatami stosowanymi przy wykonywaniu prac.

Do prac potencjalnie niebezpiecznych należy zaliczyć:

- prace przy rozbiórce elementów budynku

- prace przy prowadzeniu robót w zakresie wykonywania posadzki

- prace przy robotach murarskich, tynkarskich,

- montaż i prace na rusztowaniach i podwyższeniach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy realizacji tego zadania nie ma robót szczególnie niebezpiecznych, lecz ze względu na prowadzone prace na rusztowaniu (wg potrzeby) przy pomocy elektronarzędzi przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić z pracownikami instruktaż stanowiskowy zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.) Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

- Przy wchodzeniu na teren budowy sprawdzić go pod względem warunków bezpieczeństwa pracy.

- Sprawdzić wszystkie istniejące w zakresie prac sieci energetyczne, wodociągowe, gazowe, itp. i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w czasie robót.

- Zabezpieczyć przejazdy i przejścia, wykonać ogrodzenie placu budowy (w zakresie prac budowlanych).

- Zabezpieczyć wejście do budynków.

- W razie potrzeby - przy wyrzucaniu gruzu i ziemi zachować szczególne środki ostrożności oraz zminimalizować pylenie.

- Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zabezpieczyć i wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych, wymogami ppoż., prawem budowlanym oraz sztuką budowlaną.

- Zabezpieczyć miejsce składowania odpadów.

- Urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprądowe

- Zapewnić stały nadzór kierownika budowy lub osoby przez niego wyznaczonej nad przestrzeganiem przez robotników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej.

- Wykonawca powinien być ubezpieczony z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej i NW, na okres obejmujący czas realizacji prac budowlanych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być dostępne.

- Pracownik nowo przyjęty musi przejść szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych musi przejść szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy

7. Uwagi

- W trakcie budowy należy stosować materiały z atestami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadającymi świadectwo ITB, BHP oraz ppoż. Wszystkie materiały użyte powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, wymogami ppoż., prawem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez kierującego robotami. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP

- Zmiany dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych należy uzgodnić z projektantem odpowiedniej branży.

- Rozwiązania projektowe oparto na konkretnie i powszechnie znanych materiałach i wyrobach stosowanych w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów i podobnych materiałów, lecz o identycznych lub porównywalnych parametrach.

- Przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych zapoznać się z projektami wszystkich branż, sprawdzić wymiary na rysunkach i placu budowy, ze względu na charakter prac - wszystkie wymiary należy sprawdzić wg stanu istniejącego.

- W trakcie realizacji robót należy zapewnić nadzór autorski oraz właściwe kierownictwo.

- Na każdym etapie robót należy zapewnić pełne bezpieczeństwo całej konstrukcji budynku i każdego z jego elementów.

- W razie pytań lub niejasności w interpretacji dokumentacji należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem odpowiedniej branży (w tym projektantem konstrukcji w zakresie zmian konstrukcji istn.).

- W przypadku zamiaru odstępstw od założeń projektowych, ewentualne zmiany uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego

mgr inż. arch. Michał Mielnicki,

upr. 20/ZPOIA/OKK/2010