
[image: image1.jpg]


                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                  ul. Czarnieckiego 34

                   73-110 Stargard

                       tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13

                           e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
                           www.

 HYPERLINK "http://pssestargardszczecinski.pis.gov.pl/?glowna=7" pssestargard.pis.gov.pl


         PSSE-NHK-4101-93/ 4803 /19




        Stargard    30.10.2019r.







Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z  urządzenia wodociągowego  - Bród gm. Chociwel
Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej           (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59.), 
2.  § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), 

3. Sprawozdanie z badań nr LB/W/2651/2019 z dnia 01.10.2019r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze ul. Bohaterów Warszawy 34; 72-200 Nowogard nr akredytacji                  AB 828 
· Data pobrania próbki: 23.09.2019r.
· Miejsce pobrania próbek:  Wodociąg Bród – sieć wodociągowa w miejscowości Bród 8.
· Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.                        ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
· Rodzaj kontroli:  kontrola wewnętrzna 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia  będącej źródłem zaopatrzenia  miejscowości Bród i Zabrodzie gm. Chociwel.
Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów:  pH, barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, liczba bakterii coli, liczba bakterii Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2ºC po 72 godz.
Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi                                 w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie 

mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:
1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 1, 73-130 Chociwel

2. aa

Do wiadomości:
1. Burmistrz Chociwla 

      ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie

ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard  ( ePUAP)
