
[image: image1.jpg]


                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                  ul. Czarnieckiego 34

                   73-110 Stargard

                       tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13

                           e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
                           www.

 HYPERLINK "http://pssestargardszczecinski.pis.gov.pl/?glowna=7" pssestargard.pis.gov.pl


         PSSE-NHK-4101-96/  4802  /19




        Stargard    30.10.2019r.







Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z  urządzenia wodociągowego  - Lisowo gm. Chociwel
Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej           (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59), 
2.  § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), 

3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/2843/19 z dnia 18.10.2019r.,  Spr/ŚR/K/2137/19         z dnia 22.10.2019r. - wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
· Data pobrania próbki: 15.10.2019r.   

· Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Lisowo gm. Chociwel – Lisowo 16, budynek sklepu – zawór za wodomierzem głównym na zapleczu.
· Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.                      ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
· Rodzaj kontroli:  nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia  będącej źródłem zaopatrzenia  miejscowości Lisowo gm. Chociwel
Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: bakterie grupy coli,  enterokoki kałowe,              E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo i mangan.
Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi                                 w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie 

mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel

2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chociwla 
      ul. Armii Krajowej 52 , 73-120 Chociwel (ePUAP)

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie

ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)
