
[image: image1.jpg]


                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                  ul. Czarnieckiego 34

                   73-110 Stargard

                       tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13

                           e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
                           www.

 HYPERLINK "http://pssestargardszczecinski.pis.gov.pl/?glowna=7" pssestargard.pis.gov.pl


         PSSE-NHK-4101-94/  5600       /19




        Stargard. 24.12.2019r.







Komunikat nr  21/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody        z wodociągu Długie gm. Chociwel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje odbiorców wody pochodzącej              w wodociągu Długie gm. Chociwel, że w próbkach wody pobranej z w/w wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę                              o ponadnormatywnej zawartości manganu do dnia 15.01.2020r. W okresie warunkowej przydatności zawartość manganu nie może przekroczyć 150 µg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Długie gm. Chociwel do właściwej jakości.
Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej ponadnormatywnej  zawartości manganu nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających. Zwiększona zawartość manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia manganu mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy lub mętności. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może sprzyjać wytrącaniu się osadów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg Długie gm. Chociwel zaopatruje w wodę do spożycia miejscowość Długie gm. Chociwel.
Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) komunikaty opracowane przez PPIS rozpowszechniane są przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów  z obszaru, dla którego wydano komunikat.
Otrzymują : 

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel

2. Burmistrz Chociwla
     ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel (ePUAP)
3. Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Stargardzie 

    ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard  (ePUAP)
4. aa
